## Ввод
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | Количество листов | 2
Узлы учета
Расходомеры
FE1 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL1-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE2 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL2-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE3 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL3-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE4 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL4-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE5 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL5-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE6 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL6-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE7 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL7-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE8 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL8-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE9 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL9-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE10 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL10-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE11 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL11-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE12 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL12-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE13 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL13-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
FE14 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL14-R00 |  | ГК "Эмис" | компл | 1
Датчики температуры
ТЕ1.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=80мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  | ПГ "Метран" | шт | 2
ТЕ1.2 |  | 80-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
ТЕ2.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=100мм -30-200C | Метран-2000-(-300-200)-100П-В-4-1- |  | ПГ "Метран" | шт | 2
ТЕ2.2 |  | А02-100-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
ТЕ3.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=60мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  | ПГ "Метран" | шт | 2
ТЕ3.2 |  | 60-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
ТЕ4.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=160мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  | ПГ "Метран" | шт | 1
160-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
ТЕ5.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=160мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  | ПГ "Метран" | шт | 2
ТЕ5.2 |  | 160-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
ТЕ6.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=100мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  | ПГ "Метран" | шт | 2
ТЕ6.2 |  | 100-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
ТЕ7.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=200мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  | ПГ "Метран" | шт | 2
ТЕ7.2 |  | 200-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
Монтажные материалы и закладные приборов КИПиА
1 | Ответные фланцы для расходомера поз FE8 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL8-R00 |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
2 | Ответные фланцы для расходомера поз FE9 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL9-R00 |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
3 | Ответные фланцы для расходомера поз FE10 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL10-R00 |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
4 | Ответные фланцы для расходомера поз FE11 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL11-R00 |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
5 | Ответные фланцы для расходомера поз FE12 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL12-R00 |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
6 | Ответные фланцы для расходомера поз FE13 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL13-R00 |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
7 | Ответные фланцы для расходомера поз FE14 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL14-R00 |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
8 | Переходник из полипропилена с Ду=36,9мм на Ду=32мм |  |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
9 | Переходник из полипропилена с Ду=45,8мм на Ду=25мм |  |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
10 | Переходник из полипропилена с Ду=29мм на Ду=20мм |  |  | ООО "Технодизайн-М" | шт | 2
11 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=80mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-80 |  | ПГ "Метран" | шт | 2
12 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=100mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100 |  | ПГ "Метран" | шт | 4
13 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=60mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-60 |  | ПГ "Метран" | шт | 2
14 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=160mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160 |  | ПГ "Метран" | шт | 3
15 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=200mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-200 |  | ПГ "Метран" | шт | 2
16 | Бобышка М20х1,5 Н=25 Ст20 | 2010-03-М20х1,5-25-Ст.20 |  | ПГ "Метран" | шт | 12
17 | Бобышка косая М20х1,5 Н115 | 2010-04-М20х1,5-115-Н10 |  | ПГ "Метран" | шт | 1
18 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=20 |  |  | НПО "Стройполимер" | м | 4 |  | или аналог
19 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=25 |  |  | НПО "Стройполимер" | м | 10 |  | или аналог
20 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=40 |  |  | НПО "Стройполимер" | м | 1 |  | или аналог
21 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=50 |  |  | НПО "Стройполимер" | м | 1 |  | или аналог
22 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=63 |  |  | НПО "Стройполимер" | м | 1 |  | или аналог
23 | Фасонные части принять с коэфф. 0,8 от стоимости труб
24 | Хомут для крепления труб к стене 20мм |  |  |  | шт | 4
25 | Хомут для крепления труб к стене 25мм |  |  |  | шт | 16
26 | Уголок горячекатаный равнополочный 40х40х4 С235 | ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-88 |  |  | пм | 10
27 | Полухомут для труб Дн=200 мм | ПО-1-200 |  | Северо-Западный завод металлоконструкций | шт | 2 |  | или аналог
28 | Полухомут для труб Дн=50 мм | ПО-1-50 |  | Северо-Западный завод металлоконструкций | шт | 2 |  | или аналог
29 | Профиль 41х41,L300,1,5 мм | BPL4103HDZ |  | ДКС | шт | 3
30 | профиль 41х41,L6000,1,5 мм | BPL4160HDZ |  | ДКС | шт | 2
31 | Крепление к потолку SSH | BSF4101HDZ |  | ДКС | шт | 3
32 | Анкер со шпилькой М10 | СМ441060 |  | ДКС | шт | 12
33 | профиль 41х41,L1500,1,5 мм | BPL4115HDZ |  | ДКС | шт | 1
34 | Кран шаровой стальной резьбовой Pу25. Д15 | КШТ 11.015.25 |  | Бивал | шт | 4
35 | Дисковый поворотный затвор Дн=400, фланцевый с редуктором | ЗПВЛ-FLN(W)-5-400-MDV-Е |  | АДЛ | шт | 1 |  | или аналог
36 | Ответные фланцы Дн=400 | ГОСТ 33259-2015 |  | АДЛ | шт | 2 |  | или аналог
Узлы учета электроэнергии
1 | Измерители мощности многофункциональный с интерфейсным выходом RS-485 | PM5310 |  | Schneider Electric | шт | 49
2 | Разъединитель-держатель предохранителей STI 1P+N |  | 15646 | Schneider Electric |  | 49
3 | Плавкая вставка типа Gg 10.3x38, In = 2 A |  | 15775 | Schneider Electric |  | 49
4 | Разъединитель-держатель предохранителей STI 3P+N |  | 15658 | Schneider Electric |  | 49
5 | Плавкая вставка типа Gg 10.3x38, In = 2 A |  | 15775 | Schneider Electric |  | 147
6 | Трансформатор тока 3000/5 класс 3 | TI 3000/5 |  | Schneider Electric | шт | 12 |  | или аналог
7 | Трансформатор тока 300/5 класс 3 | TI 300/5 |  | Schneider Electric | шт | 36 |  | или аналог
8 | Трансформатор тока 100/5 класс 3 | TI 100/5 |  | Schneider Electric | шт | 3 |  | или аналог
9 | Трансформатор тока 150/5 класс 3 | TI 150/5 |  | Schneider Electric | шт | 18 |  | или аналог
10 | Трансформатор тока 50/5 класс 3 | TI 50/5 |  | Schneider Electric | шт | 3 |  | или аналог
11 | Трансформатор тока 1250/5 класс 3 | TI 1250/5 |  | Schneider Electric | шт | 3 |  | или аналог
12 | Трансформатор тока 400/5 класс 3 | TI 400/5 |  | Schneider Electric | шт | 21 |  | или аналог
13 | Трансформатор тока 800/5 класс 3 | TI 800/5 |  | Schneider Electric | шт | 12 |  | или аналог
14 | Трансформатор тока 500/5 класс 3 | TI 500/5 |  | Schneider Electric | шт | 3 |  | или аналог
15 | Трансформатор тока 600/5 класс 3 | TI 600/5 |  | Schneider Electric | шт | 9 |  | или аналог
16 | Трансформатор тока 1000/5 класс 3 | TI 1000/5 |  | Schneider Electric | шт | 3 |  | или аналог
17 | Трансформатор тока 1500/5 класс 3 | TI 1500/5 |  | Schneider Electric | шт | 3 |  | или аналог
18 | Прокалывающие зажимы | SX-240/1 |  | Энергосфера | шт | 30 |  | или аналог
19 | Трансформатор тока 630/5 класс 3 | TI 630/5 |  | Schneider Electric | шт | 36 |  | или аналог
Нетиповые сборочные изделия
АСУЭТ | Шкаф учета теплоснабжения | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0055-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0056-R00 |  |  | компл. | 1
АСУЭХ | Шкаф учета холодоснабжения | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0057-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0058-R00 |  |  | компл. | 1
ШПХВС1 | Шкаф питания узла учета ХВС | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0059-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0060-R00 |  |  | компл. | 4
ШПХВС5 | Шкаф питания узла учета ХВС | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0061-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0062-R00 |  |  | компл. | 1
АСТУЭ | Шкаф | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0063-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0064-R00 |  |  | компл. | 1
АСУЭЭ | Шкаф | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0066-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0067-R00 |  |  | компл. | 1
Сервер АСКУЭ
1 | SCADA система | MasterSCADA | 381 | ООО «ИнСАТ» | компл | 1
2 | Modbus-OPC сервер |  | 6952 | ООО «ИнСАТ» | компл | 1
3 | Модуль архивирования |  | 13894 | ООО «ИнСАТ» | компл | 1
4 | База данных | FirebirdSQL |  |  | компл | 1
5 | Операционная система | Windows 7 Prof |  | Microsoft | компл | 1
6 | Программный пакет офисных программ | MS Office |  | Microsoft | компл | 1
7 | Монитор 24" с поддержкой 1920х1080 |  |  |  | шт | 1
8 | Сист.блок- ЦП не ниже Core i5 (2.0ГГц), ОЗУ не менее 4 Гб, |  |  |  | компл | 1
ЖД не менее 2х1Тб (RAID 1)(два диска), видеокарта не мене 512 Мб)
9 | Блок Б/П | APC Back CS 500V A |  | АРС | шт | 1 |  | или аналог
Кабель и кабеленесущее оборудование
1 | Кабель интерфейсный | КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 |  | Спецкабель | м | 3661
2 | Кабель сигнальный экранированный групповой прокладки | МКЭШнг(А)-LS 2х2х1,0 |  | Электрокабель | м | 900
3 | Кабель силовой групповой прокладки | ВВГг(А)-LS 3х1,0 |  | Электрокабель | м | 60
4 | Кабель силовой групповой прокладки | ВВГнг(А)-LS 2х2,5 |  | Электрокабель | м | 160
5 | Кабель контрольный групповой прокладки | КВВГнг(А)-LS 14х2,5, м |  | Электрокабель | м | 380
6 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой | CTG20-20-K41-100I |  | ИЭК | м | 800
| Клипса для крепления трубы гофрированной | CTA10D-CF20-K41-100 |  | ИЭК | уп. | 2
7 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.50мм, лёгкая, 2м, цвет серый |  | 62950 | ДКС | шт | 200
8 | Коробка ответвительная, 240х190х90мм |  | 54200i | ДКС | шт | 8
9 | Держатель с защелкой, д.50мм |  | 51050 | ДКС | шт | 200
10 | Муфта труба-труба с ограничителем, IP40, д.50мм |  | 54950 | ДКС | шт | 100
11 | Муфта гибкая труба-труба, IP65 д.50мм |  | 50350 | ДКС | шт | 40
12 | Держатель для крепления трубы к балке |  | CM618130 | ДКС | шт | 50
13 | Стяжки нейлоновые КСС 3х100 |  | 49391 | КВТ | уп. | 3
14 | Бирка кабельная | У-136 У3,5 | 66783 | КВТ | уп. | 3
15 | Маркер черный | UP1F |  | ДКС | шт | 3
16 | Сопротивление 120 Ом |  |  |  | шт | 15
17 | Хомут для крепления трубы |  |  |  | шт | 40
18 | Шпилька 8мм |  | CM200802 | ДКС | шт | 2
19 | Дюбель-гвоздь М8х60 |  | 60116040 | EKT | уп. | 1
20 | Коробка соединительная на 20 клемм | КС-20 |  |  | шт | 6

## настройки (hidden)
Шрифт | GOST 2.304 type A
Размер шрифта | 12
Добавить графу инв | 1
Добавить графу согл | 1
Добавить штамп привязки | 0
Выбор печати | 4
3
инв. Номер
Разработал
Гл. спец
Нач. отдела
ГИП
Н.контр.
Шифр объекта
Название объекта
Вид работ | КНС. пвт
Стадия
103
3061
101
2
Ввод изменеий все | 1
автомат | FALSE
75

## Руководство пользователя (hidden)
1. В окне "Ввод" вводится текст спецификации согласно наименованию колонок. 2. Для форматирования окна "Ввод" в вкладке "Надстройки" нажмите кнопку "Форматирование шрифтов и колонок" (третья кнопка слева). 3. Параметры штампа вводятся в окне "Подпись", которая находится в вкладке "Надстройки" (вторая кнопка слева). 4. В вкладке "Надстройки" нажмите кнопку "Настройки" (первая кнопка слева), выбирите принтер и формат печати, так же здесь можно задать шрифт текста. 5. Для формирования спецификации в вкладке "Надстройки" нажмите кнопку "Сформировать спецификацию" (четвертая кнопка слева)
83

## Печать
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Узлы учета
Расходомеры
| FE1 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL1-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE2 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL2-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE3 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL3-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE4 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL4-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE5 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL5-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE6 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL6-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE7 | Расходомер электромагнитный в кмоплекте с ответными фланцами и блоком питания | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL7-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE8 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL8-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE9 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL9-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE10 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL10-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE11 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL11-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE12 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL12-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE13 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL13-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
| FE14 | Расходомер электромагнитный | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL14-R00 |  |  |  |  | ГК "Эмис" |  |  |  | компл | 1
Датчики температуры
| ТЕ1.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=80мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| ТЕ1.2 |  | 80-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
| ТЕ2.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=100мм -30-200C | Метран-2000-(-300-200)-100П-В-4-1- |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| ТЕ2.2 |  | А02-100-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
Взам. инв. № | ТЕ3.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=60мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| ТЕ3.2 |  | 60-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
Подп. и дата
A6NS-PS-02-01-ASTUE.С-R00
Предприятие по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
|  |  |  | Разраб. |  | Матренин |  |  |  | 04.17 | Главный корпус. Автоматизированная система технического учета энергоресурсов |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Инв.№ подл. |  |  |  | Пров. |  | Шанаев |  |  |  | 04.17 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 5
|  |  |  | Н.контр. |  | Иванов |  |  |  | 04.17
|  |  |  | ГИП |  | Матренин |  |  |  | 04.17 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО "Промпроектстрой" 2017г.
Формат А3
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| ТЕ4.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=160мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 1
160-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
| ТЕ5.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=160мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| ТЕ5.2 |  | 160-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
| ТЕ6.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=100мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| ТЕ6.2 |  | 100-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
| ТЕ7.1 | Датчик температуры погружной, 100П L=200мм 0-150C | Метран-2000-(0-150)-100П-В-4-1-А02- |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| ТЕ7.2 |  | 200-80-Н10-А1-С-R-У1.1-ГП
Монтажные материалы и закладные приборов КИПиА
| 1 | Ответные фланцы для расходомера поз FE8 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL8-R00 |  |  |  |  | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 2 | Ответные фланцы для расходомера поз FE9 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL9-R00 |  |  |  |  | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 3 | Ответные фланцы для расходомера поз FE10 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL10-R00 |  |  |  |  | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 4 | Ответные фланцы для расходомера поз FE11 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL11-R00 |  |  |  |  | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 5 | Ответные фланцы для расходомера поз FE12 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL12-R00 |  |  |  |  | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 6 | Ответные фланцы для расходомера поз FE13 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL13-R00 |  |  |  |  | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 7 | Ответные фланцы для расходомера поз FE14 | A6NS-PS-02-01-ASTUE.OL14-R00 |  |  |  |  | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 8 | Переходник из полипропилена с Ду=36,9мм на Ду=32мм | [5 empty] | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 9 | Переходник из полипропилена с Ду=45,8мм на Ду=25мм | [5 empty] | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 10 | Переходник из полипропилена с Ду=29мм на Ду=20мм | [5 empty] | ООО "Технодизайн-М" |  |  |  | шт | 2
| 11 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=80mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-80 |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
Взам. инв. № | 12 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=100mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100 |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 4
| 13 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=60mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-60 |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| 14 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=160mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160 |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 3
Подпись и дата | 15 | Гильза под датчик температуры M20x1.5 L=200mm | 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-200 |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 2
| 16 | Бобышка М20х1,5 Н=25 Ст20 | 2010-03-М20х1,5-25-Ст.20 |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 12
| 17 | Бобышка косая М20х1,5 Н115 | 2010-04-М20х1,5-115-Н10 |  |  |  |  | ПГ "Метран" |  |  |  | шт | 1
Инв. № подл.
[11 empty] | 3130-Р-001.001.001-АТХ-05.СО | [7 empty] | Лист
2
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
Формат А3
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 18 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=20 | [5 empty] | НПО "Стройполимер" |  |  |  | м | 4 |  |  | или аналог
| 19 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=25 | [5 empty] | НПО "Стройполимер" |  |  |  | м | 10 |  |  | или аналог
| 20 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=40 | [5 empty] | НПО "Стройполимер" |  |  |  | м | 1 |  |  | или аналог
| 21 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=50 | [5 empty] | НПО "Стройполимер" |  |  |  | м | 1 |  |  | или аналог
| 22 | Труба, полипропилен, армированная тип 3 PN20 D=63 | [5 empty] | НПО "Стройполимер" |  |  |  | м | 1 |  |  | или аналог
| 23 | Фасонные части принять с коэфф. 0,8 от стоимости труб
| 24 | Хомут для крепления труб к стене 20мм | [9 empty] | шт | 4
| 25 | Хомут для крепления труб к стене 25мм | [9 empty] | шт | 16
| 26 | Уголок горячекатаный равнополочный 40х40х4 С235 | ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 27772-88 | [8 empty] | пм | 10
| 27 | Полухомут для труб Дн=200 мм | ПО-1-200 |  |  |  |  | Северо-Западный завод металлоконструкций |  |  |  | шт | 2 |  |  | или аналог
| 28 | Полухомут для труб Дн=50 мм | ПО-1-50 |  |  |  |  | Северо-Западный завод металлоконструкций |  |  |  | шт | 2 |  |  | или аналог
| 29 | Профиль 41х41,L300,1,5 мм | BPL4103HDZ |  |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 3
| 30 | профиль 41х41,L6000,1,5 мм | BPL4160HDZ |  |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 2
| 31 | Крепление к потолку SSH | BSF4101HDZ |  |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 3
| 32 | Анкер со шпилькой М10 | СМ441060 |  |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 12
| 33 | профиль 41х41,L1500,1,5 мм | BPL4115HDZ |  |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 1
| 34 | Кран шаровой стальной резьбовой Pу25. Д15 | КШТ 11.015.25 |  |  |  |  | Бивал |  |  |  | шт | 4
| 35 | Дисковый поворотный затвор Дн=400, фланцевый с редуктором | ЗПВЛ-FLN(W)-5-400-MDV-Е |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт | 1 |  |  | или аналог
| 36 | Ответные фланцы Дн=400 | ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  | АДЛ |  |  |  | шт | 2 |  |  | или аналог
Узлы учета электроэнергии
Взам. инв. № | 1 | Измерители мощности многофункциональный с интерфейсным выходом RS-485 | PM5310 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 49
| 2 | Разъединитель-держатель предохранителей STI 1P+N |  | 15646 |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  |  | 49
Подпись и дата | 3 | Плавкая вставка типа Gg 10.3x38, In = 2 A |  | 15775 |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  |  | 49
| 4 | Разъединитель-держатель предохранителей STI 3P+N |  | 15658 |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  |  | 49
| 5 | Плавкая вставка типа Gg 10.3x38, In = 2 A |  | 15775 |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  |  | 147
Инв. № подл.
[11 empty] | 3130-Р-001.001.001-АТХ-05.СО | [7 empty] | Лист
3
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
Формат А3
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 6 | Трансформатор тока 3000/5 класс 3 | TI 3000/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 12 |  |  | или аналог
| 7 | Трансформатор тока 300/5 класс 3 | TI 300/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 36 |  |  | или аналог
| 8 | Трансформатор тока 100/5 класс 3 | TI 100/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 3 |  |  | или аналог
| 9 | Трансформатор тока 150/5 класс 3 | TI 150/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 18 |  |  | или аналог
| 10 | Трансформатор тока 50/5 класс 3 | TI 50/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 3 |  |  | или аналог
| 11 | Трансформатор тока 1250/5 класс 3 | TI 1250/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 3 |  |  | или аналог
| 12 | Трансформатор тока 400/5 класс 3 | TI 400/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 21 |  |  | или аналог
| 13 | Трансформатор тока 800/5 класс 3 | TI 800/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 12 |  |  | или аналог
| 14 | Трансформатор тока 500/5 класс 3 | TI 500/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 3 |  |  | или аналог
| 15 | Трансформатор тока 600/5 класс 3 | TI 600/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 9 |  |  | или аналог
| 16 | Трансформатор тока 1000/5 класс 3 | TI 1000/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 3 |  |  | или аналог
| 17 | Трансформатор тока 1500/5 класс 3 | TI 1500/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 3 |  |  | или аналог
| 18 | Прокалывающие зажимы | SX-240/1 |  |  |  |  | Энергосфера |  |  |  | шт | 30 |  |  | или аналог
| 19 | Трансформатор тока 630/5 класс 3 | TI 630/5 |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  | шт | 36 |  |  | или аналог
Нетиповые сборочные изделия
| АСУЭТ | Шкаф учета теплоснабжения | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0055-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0056-R00 | [8 empty] | компл. | 1
| АСУЭХ | Шкаф учета холодоснабжения | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0057-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0058-R00 | [8 empty] | компл. | 1
| ШПХВС1 | Шкаф питания узла учета ХВС | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0059-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0060-R00 | [8 empty] | компл. | 4
| ШПХВС5 | Шкаф питания узла учета ХВС | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0061-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0062-R00 | [8 empty] | компл. | 1
| АСТУЭ | Шкаф | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0063-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0064-R00 | [8 empty] | компл. | 1
| АСУЭЭ | Шкаф | A6NS-PS-02-01-ASTUE-0066-R00 A6NS-PS-02-01-ASTUE-0067-R00 | [8 empty] | компл. | 1
Взам. инв. №
Сервер АСКУЭ
| 1 | SCADA система | MasterSCADA | 381 |  |  |  | ООО «ИнСАТ» |  |  |  | компл | 1
Подпись и дата | 2 | Modbus-OPC сервер |  | 6952 |  |  |  | ООО «ИнСАТ» |  |  |  | компл | 1
| 3 | Модуль архивирования |  | 13894 |  |  |  | ООО «ИнСАТ» |  |  |  | компл | 1
| 4 | База данных | FirebirdSQL | [8 empty] | компл | 1
| 5 | Операционная система | Windows 7 Prof |  |  |  |  | Microsoft |  |  |  | компл | 1
Инв. № подл.
[11 empty] | 3130-Р-001.001.001-АТХ-05.СО | [7 empty] | Лист
4
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
Формат А3
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
| 6 | Программный пакет офисных программ | MS Office |  |  |  |  | Microsoft |  |  |  | компл | 1
| 7 | Монитор 24" с поддержкой 1920х1080 | [9 empty] | шт | 1
| 8 | Сист.блок- ЦП не ниже Core i5 (2.0ГГц), ОЗУ не менее 4 Гб, | [9 empty] | компл | 1
ЖД не менее 2х1Тб (RAID 1)(два диска), видеокарта не мене 512 Мб)
| 9 | Блок Б/П | APC Back CS 500V A |  |  |  |  | АРС |  |  |  | шт | 1 |  |  | или аналог
Кабель и кабеленесущее оборудование
| 1 | Кабель интерфейсный | КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 |  |  |  |  | Спецкабель |  |  |  | м | 3661
| 2 | Кабель сигнальный экранированный групповой прокладки | МКЭШнг(А)-LS 2х2х1,0 |  |  |  |  | Электрокабель |  |  |  | м | 900
| 3 | Кабель силовой групповой прокладки | ВВГг(А)-LS 3х1,0 |  |  |  |  | Электрокабель |  |  |  | м | 60
| 4 | Кабель силовой групповой прокладки | ВВГнг(А)-LS 2х2,5 |  |  |  |  | Электрокабель |  |  |  | м | 160
| 5 | Кабель контрольный групповой прокладки | КВВГнг(А)-LS 14х2,5, м |  |  |  |  | Электрокабель |  |  |  | м | 380
| 6 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой | CTG20-20-K41-100I |  |  |  |  | ИЭК |  |  |  | м | 800
|  | Клипса для крепления трубы гофрированной | CTA10D-CF20-K41-100 |  |  |  |  | ИЭК |  |  |  | уп. | 2
| 7 | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.50мм, лёгкая, 2м, цвет серый |  | 62950 |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 200
| 8 | Коробка ответвительная, 240х190х90мм |  | 54200i |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 8
| 9 | Держатель с защелкой, д.50мм |  | 51050 |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 200
| 10 | Муфта труба-труба с ограничителем, IP40, д.50мм |  | 54950 |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 100
| 11 | Муфта гибкая труба-труба, IP65 д.50мм |  | 50350 |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 40
| 12 | Держатель для крепления трубы к балке |  | CM618130 |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 50
| 13 | Стяжки нейлоновые КСС 3х100 |  | 49391 |  |  |  | КВТ |  |  |  | уп. | 3
| 14 | Бирка кабельная | У-136 У3,5 | 66783 |  |  |  | КВТ |  |  |  | уп. | 3
Взам. инв. № | 15 | Маркер черный | UP1F |  |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 3
| 16 | Сопротивление 120 Ом | [9 empty] | шт | 15
| 17 | Хомут для крепления трубы | [9 empty] | шт | 40
Подпись и дата | 18 | Шпилька 8мм |  | CM200802 |  |  |  | ДКС |  |  |  | шт | 2
| 19 | Дюбель-гвоздь М8х60 |  | 60116040 |  |  |  | EKT |  |  |  | уп. | 1
| 20 | Коробка соединительная на 20 клемм | КС-20 | [8 empty] | шт | 6
Инв. № подл.
[11 empty] | 3130-Р-001.001.001-АТХ-05.СО | [7 empty] | Лист
5
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## штамп1
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 8
Взам. инв. №
Подп. и дата
A6NS-PS-02-01-ASTUE.С-R00
Предприятие по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
|  |  |  | Разраб. |  | Матренин |  |  |  | 04.17 | Главный корпус. Автоматизированная система технического учета энергоресурсов |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Инв.№ подл. |  |  |  | Пров. |  | Шанаев |  |  |  | 04.17 |  |  |  |  | Р
|  |  |  | Н.контр. |  | Иванов |  |  |  | 04.17
|  |  |  | ГИП |  | Матренин |  |  |  | 04.17 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО "Промпроектстрой" 2017г.
Формат А3

## штамп2
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
[11 empty] | 3130-Р-001.001.001-АТХ-05.СО |  |  |  |  | Лист
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
Формат А3

## Лист1
240
46
252
440
255
140
133
140
170 | ЗПВЛ-FLN(W)-5-400-MDV-Е
37
230
170
200