## Ведомость объемов работ 6 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ к ТХ.4
Система снабжения специальными технологическими газами
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ
Автоматический распределительный шкаф
1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 1 установка | 6 | ТЕР19-01-004-01
2 | Автоматический распределительный шкаф MVMB-NF3-4-Hevel 4 смонтированные линии из 4 Среда: NF3 соединение: 1/2" MVCR | шт | 1 | поставка заказчика
3 | Автоматический распределительный шкаф MVMB-H2-4-Hevel 4 смонтированные линии из 4 Среда: H2 соединение: 1/2" MVCR | шт | 1 | поставка заказчика
4 | Автоматический распределительный шкаф MVMB-РН3/H2-Hevel 4 смонтированные линии из 4 Среда: РН3 в H2 соединение: 1/2" MVCR | шт | 1 | поставка заказчика
5 | Автоматический распределительный шкаф MVMB-B2H6/H2-Hevel 4 смонтированные линии из 4 Среда: B2H6 в H2 соединение: 1/2" MVCR | шт | 1 | поставка заказчика
6 | Автоматический распределительный шкаф MVMB-SiH4-Hevel 4 смонтированные линии из 4 Среда: SiH4 соединение: 1/2" MVCR | шт | 1 | поставка заказчика
7 | Автоматический распределительный шкаф MVMB-CH4-Hevel 4 смонтированные линии из 4 Среда: CH4 соединение: 1/2" MVCR | шт | 1 | поставка заказчика
СБОРКА ЩИТОВ АЗОТА ПРОЦЕСНОГО и АРГОНА
8 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 50 мм | 1 регулятор | 13 12+1 | ТЕР19-01-005-01
9 | Регулятор давления с манометром S8-RG2-VF-3-B-1-1 | шт | 12 | поставка заказчика
10 | Регулятор давления с манометром S8-RG2-VF-3-B-2-3 | шт | 1 | поставка заказчика
11 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 29 16+13 | ТЕРм12-12-005-02
12 | Клапан обратный S8CHV1-VM | шт | 13 | поставка заказчика
13 | Клапан мембранный S8-DVN-VM | шт | 16 | поставка заказчика
14 | Тройник равнопроходной S8T19 | шт | 10 | поставка заказчика
15 | Отвод 90 под приварку S8Е19 | шт | 6 | поставка заказчика
16 | Переходник S12x8R19 | шт | 4 | поставка заказчика
соединение VCR:
17 | гланда S8LG19 | шт | 58 | поставка заказчика
18 | гайка F S8FN | шт | 58 | поставка заказчика
19 | кольцо S8GT | шт | 84 | поставка заказчика
20 | гайка М S8MN | шт | 26 | поставка заказчика
21 | гланда S8LG19 | шт | 26 | поставка заказчика
22 | заглушка S8CP | шт | 5 | поставка заказчика
СБОРКА ЩИТА М.Д.
23 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 50 мм | 1 регулятор | 4 | ТЕР19-01-005-01
24 | Регулятор давления с манометром WIKA, 0-16 бар INCERT DEAL R3121 PS30 bar N781125/11 TS-20-90C | шт | 4 | поставка заказчика
25 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 8 4+4 | ТЕРм12-12-005-02
26 | Кран шаровой SBV210-S16-BH-SS | шт | 4 | поставка заказчика
27 | Обратный клапан SHCV3-S16-1-SS | шт | 4 | поставка заказчика
28 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
29 | Штуцер SMC-16-8N-SS | шт | 8 | поставка заказчика
30 | Тройник понижающий 1 1/2" - 1" | шт | 3 | поставка заказчика
31 | Переходник 1 1/2" - 1" | шт | 3 | поставка заказчика
32 | Отвод 1 1/2" | шт | 10 | поставка заказчика
33 | Отвод 1" | шт | 10 | поставка заказчика
34 | Заглушка 1" | шт | 2 | поставка заказчика
СБОРКА ЩИТА ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
35 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 50 мм | 1 регулятор | 2 | ТЕР19-01-005-01
36 | Регулятор давления с манометром PR02-B-B-F-K-P-04F-04F-P | шт | 2 | поставка заказчика
37 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 6 2+2+2 | ТЕРм12-12-005-02
38 | Кран шаровой SBV210-S12-BH-SS | шт | 2 | поставка заказчика
39 | Кран шаровой SBV210-S16-BH-SS | шт | 2 | поставка заказчика
40 | Обратный клапан SHCV3-S12-1-SS | шт | 2 | поставка заказчика
41 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
42 | Штуцер SMC-12-8N-SS | шт | 4 | поставка заказчика
43 | Отвод 90 под приварку S12Е22 | шт | 10 | поставка заказчика
44 | Тройник равнопроходной S16T23 | шт | 1 | поставка заказчика
45 | Переходник 1" - 3/4" | шт | 2 | поставка заказчика
46 | Тройник равнопроходной S12T22 | шт | 2 | поставка заказчика
Раздел 2. ТРУБОПРОВОД
Монтаж трубопровода
47 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм | 100 м трубопровода | 9,7 (70+100+800) / 100 | ТЕРм12-01-065-01
48 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | 100 м трубопровода | 2,5 (200+50) / 100 | ТЕРм12-01-065-02
49 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм | 100 м трубопровода | 1 100 / 100 | ТЕРм12-01-065-03
50 | Труба 1 1/2" Finetron Dockweiler | м | 100 | поставка заказчика
51 | Труба 1" Finetron Dockweiler | м | 50 | поставка заказчика
52 | Труба 1/2" Finetron Dockweiler | м | 800 | поставка заказчика
53 | Труба 3/4" Finetron Dockweiler | м | 200 | поставка заказчика
54 | Труба 3/8" Finetron Dockweiler | м | 100 | поставка заказчика
55 | Труба 1/4" Finetron Dockweiler | м | 70 | поставка заказчика
Опоры трубопровода
56 | Хомут со звукоизоляцией MP-HI 8-12 M8/M10 (1/4", 3/8") | шт. | 180 | поставка заказчика
57 | Хомут со звукоизоляцией MP-HI 12-16 M8/M10 (1/2") | шт. | 800 | поставка заказчика
58 | Хомут со звукоизоляцией MP-HI 16-20 M8/M10 (3/4") | шт. | 150 | поставка заказчика
59 | Хомут со звукоизоляцией MP-HI 25-31 M8/M10 (1") | шт. | 30 | поставка заказчика
60 | Хомут со звукоизоляцией MP-HI 38-45 M8/M10 (1_1/2") | шт. | 40 | поставка заказчика
61 | Профиль монтажный MQ-21D (L=6 м) | шт. | 50 | поставка заказчика
62 | Шпилька оцинкованная DIN 976-1 (ГОСТ 1759.0-87) Сталь 4.8 AM 10 x 3 m | шт. | 40 | поставка заказчика
63 | Гайка шестигранная, оцинкованная DIN-EN-ISO 4032 Сталь 8 М10 | шт. | 2000 | поставка заказчика
64 | Шайба монтажная MQZ | шт. | 200 | поставка заказчика
65 | Соединитель (подпятник) MQР-21-72 | шт. | 50 | поставка заказчика
66 | Уголок соединительный 90 MQW-4 | шт. | 10 | поставка заказчика
67 | Уголок-Консоль MQW-S/2 | шт. | 50 | поставка заказчика
68 | Соединитель тройной MQV-3/3D | шт. | 50 | поставка заказчика
69 | Соединитель тройной MQV-3/2D | шт. | 100 | поставка заказчика
70 | Гайка монтажная MQN (для всех типов профилей) | шт. | 700 | поставка заказчика
71 | Быстрая монтажная гайка MQМ-M10 | шт. | 1300 | поставка заказчика
72 | Анкер-шпилька HST М10х90/10 | шт. | 20 | поставка заказчика
ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОЛЛЕКТОРЫ
73 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм | 1 врезка | 8 | ТЕРм12-11-005-01
74 | Тройник понижающий S8x6T9 | шт. | 1 | поставка заказчика
75 | Тройник равнопроходной S6Т19 | шт. | 5 | поставка заказчика
76 | Тройник понижающий S16x8T23 | шт. | 3 | поставка заказчика
77 | Кран шаровой SWB2 3204-S24-SS | шт. | 2 | поставка заказчика
78 | Тройник понижающий 4" -1 1/2" Dockweiler | шт. | 1 | поставка заказчика
79 | Тройник понижающий 1 1/2" - 1" Dockweiler | шт. | 2 | поставка заказчика
80 | Тройник понижающий S16x8T23 | шт. | 1 | поставка заказчика
81 | Переходник SM16x8R19 | шт. | 1 | поставка заказчика
82 | Отвод 1" Dockweiler | шт. | 1 | поставка заказчика
83 | Переходник S8x6R19 | шт. | 2 | поставка заказчика
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВОК КАI
Соединение VCR:
84 | гланда S8LG19 | шт. | 16 | поставка заказчика
85 | гайка М S8MN | шт. | 16 | поставка заказчика
86 | кольцо S8GT | шт. | 16 | поставка заказчика
87 | переходник S12x8R19 | шт. | 2 | поставка заказчика
Соединение VCR:
88 | гланда S6LG19 | шт. | 2 | поставка заказчика
89 | гайка F S8FN | шт. | 2 | поставка заказчика
90 | кольцо S8GT | шт. | 2 | поставка заказчика
91 | переходник S12x6R19 | шт. | 2 | поставка заказчика
92 | Фланцы DIN 2576 | шт. | 2 | поставка заказчика
93 | Соединитель SU-12-SS | шт. | 4 | поставка заказчика
ОБВЯЗКА ТРУБОПРОВОДОВ СБРОСА АВТОМАТИЧЕСКИХ ШКАФОВ
Соединение VCR:
94 | гланда S4LG19 | шт. | 6 | поставка заказчика
95 | гайка F S4FN | шт. | 6 | поставка заказчика
96 | кольцо S4GT | шт. | 6 | поставка заказчика
97 | Клапан обратный SHCV1-S4-1/3P-SS | шт. | 7 | поставка заказчика
98 | Переходник S8x4R19 | шт. | 2 | поставка заказчика
99 | Тройник понижающий S8x4T19 | шт. | 2 | поставка заказчика
100 | Тройник равнопроходной S4T19 | шт. | 1 | поставка заказчика
ОБВЯЗКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРОДУВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ШКАФОВ
101 | Тройник понижающий S8x4T19 | шт. | 12 | поставка заказчика
102 | Тройник равнопроходной S8T19 | шт. | 1 | поставка заказчика
Соединение VCR:
103 | гланда S4LG19 | шт. | 12 | поставка заказчика
104 | гайка F S4FN | шт. | 12 | поставка заказчика
105 | кольцо S4GT | шт. | 12 | поставка заказчика
УПРАВЛЯЮЩИЙ ГАЗ
106 | Тройник понижающий S8x4T19 | шт. | 5 | поставка заказчика
107 | Переходник S8x4R19 | шт. | 1 | поставка заказчика
Раздел 3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ
108 | Контроль монтажных сварных соединений |  | объем определяет подрядчик | стоимость работ определить по сборнику ТЕРм39
Примечание: В случае необходимости внесения дополнительных позиций или изменения объёмов в смете сверх указанных в ведомости работ (выявленных, например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или рассмотрения проектной документации) в обязательном порядке указывать данные позиции и обосновать их внесение в смету.