## Таблица_проектов
Приложение 1 к Техническим требованиям
Описание, технические характеристики СЭС 2020 и основного оборудования
Наименование проекта | вспом. Яч. | «Малодербетовская СЭС 60 МВт (2 этап 45 МВт)» | «Яшкульская СЭС 58,5 МВт (3 этап 25 МВт)» | «Торейская СЭС 45 МВт (1 этап 15 МВт)» | «Торейская СЭС 45 МВт (2 этап 15 МВт)» | «Торейская СЭС 45 МВт (3 этап 15 МВт)» | «Дергачёвская СЭС 60 МВт (1 этап 25 МВт)» | «Нововаршавская СЭС 30 МВт (1 этап 15 МВт)» | «Нововаршавская СЭС 30 МВт (2 этап 15 МВт)» | «Лабинская СЭС»
Шифр объекта |  | 2001МДР | 2002ЯШК | 199ТОР | 199ТОР | 199ТОР | 2005ДРГ | 2004НВШ | 2004НВШ | 2010ЛБН
Адрес СЭС |  | Республика Калмыкия, Малодербетовский район, Кадастровый номер 08:05:030101:56 | РФ, Республика Калмыкия, Яшкульский район Цаган-Уснское СМО, Кадастровый номер 08:13:320101:484 | РФ, Республика Бурятия, район Джидинский, кадастровые номера: 03:04:500103:653; 03:04:500103:654; 03:04:000000:4601; 03:04:000000:4602 | РФ, Республика Бурятия, район Джидинский, кадастровые номера: 03:04:500103:653; 03:04:500103:654; 03:04:000000:4601; 03:04:000000:4602 | РФ, Республика Бурятия, район Джидинский, кадастровые номера: 03:04:500103:653; 03:04:500103:654; 03:04:000000:4601; 03:04:000000:4602 | РФ, Саратовская область, р-н Дергачевский, Дергачевское муниципальное образование, 500м юго-восточнее р.п. Дергачи, Кадастровый номер 64:10:100101:32 | РФ, Омская область, Нововаршавский р-н. Кадастровый номер 55:17:260501:670 | РФ, Омская область, Нововаршавский р-н. Кадастровый номер 55:17:260501:670 | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Северная Промзона, 13, 23:38:0302000:16.
Технический заказчик |  | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ООО "Авелар Солар Технолоджи"
Этапность СЭС и установленная мощность ФЭМ Примечание: Инверторы, ИС, КШПТ, ячейки РУ 10 кВ (35 кВ) должны быть разделены по очередям. |  | • 2 этап 2020 г. установленная мощность ФЭМ - 45 МВт | • 3 этап 2020 г. установленная мощность ФЭМ - 25 МВт | • 1 этап 2020 г. - 15 МВт | • 2 этап 2020 г. - 15 МВт | • 3 этап 2020 г. - 15 МВт | • 1 этап установленная мощность ФЭМ - 25 МВт, максимальная мощность 24,75 МВт | • 1 этап - 15 МВт | • 2 этап - 15 МВт | 9 этапов, каждый этап по 4,9 МВт
Состав ФЭМ |  | Хелиос | [5 empty] | Хелиос | Хелиос | Хелиос
Толщина рамки ФЭМ |  | 35 мм | 35 мм | 35 мм / 30 мм (Нужно уточнить у завода Хевел будет ли замена рамки) |  |  | 35 мм / 30 мм (Нужно уточнить у завода Хевел будет ли замена рамки) | 35 мм | 35 мм | 35 мм
Цепочки сдваиваются Y-коннектором и подключаются к КШПТ |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да
Локализация |  | требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | требуется | требуется | требуется
Заполняет Поставщик Инверторов:
Изготовитель Инверторов
Модель Инверторов
Количество Инверторов, шт.
1 этап |  | - | - |  | - | - |  |  | -
2 этап |  |  | - | - |  | - |  | -
3 этап |  | - |  | - | - |  |  | - | -
4 этап |  | - | - | - |  |  | - | - | -
5 этап
6 этап
7 этап
8 этап
9 этап
Номинальная мощность Инвертора, кВт
Активная мощность Инвертора при косинус(фи)=1, кВт
Перегрузочная способность Инвертора, %
Общая мощность Инверторов СЭС, кВт |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 этап |  | - | - | [5 empty] | -
2 этап |  |  | - |  |  |  |  | -
3 этап |  | - | [5 empty] | - | -
4 этап |  | - | - | - |  |  | - | - | -
5 этап
6 этап
7 этап
8 этап
9 этап
MPPT:
Количество MPPT на инвертор, шт.
Диапазон MPPT, В
Точность MPPT, %
Распределение мощности ИС |  | В соответствии со схемой Приложение 7 к ТТ. | В соответствии со схемой Приложение 8.2 к ТТ. | Предложить схему подключения ИС к РУ 10 кВ | Предложить схему подключения ИС к РУ 10 кВ | Предложить схему подключения ИС к РУ 10 кВ | Предложить схему подключения ИС к РУ 10 кВ. Допускается к рассмотрению альтернативный вариант подключения ИС по сети 20 кВ | Предложить схему подключения ИС к РУ 35 кВ. | Предложить схему подключения ИС к РУ 35 кВ. | Предложить схему подключения ИС к РУ 10 кВ.
Максимальное количество КШПТ, подключаемых к одному Инвертору, шт.
Удельная мощность потенциального КШПТ, кВт |  | не более 120 Вт | не более 120 Вт | не более 120 Вт |  |  | не более 120 Вт | не более 120 Вт | не более 120 Вт | не более 120 Вт
Данные о выключателе инвертора на постоянный ток со стороны ФЭМ 1500 В:
Номинал автоматического выключателя Iном, А
Ток срабатывание защиты Isd, А
Время срабатывания защиты tsd, сек
Количество выключателей инвертора со стороны ФЭМ на постоянный ток напряжением 1500 В, шт
Максимально допустимое превышение напряжения на входе в Инвертор, В (напряжение ХХ со стороны КШПТ при минимальной температуре ФЭМ)
Модульность исполнения, да (количество модулей) / нет
Соотношение реактивной и активной мощности Инвертора
Резервирование питания собственных нужд, да (указать на схеме) / нет
Возможность параметризации Инвертора без участия завода изготовителя и без недоступных в свободной продаже устройств, да / нет
Наличие функций Low voltage Ride Trough, High Voltage Ride Trough, да / нет
Наличие функции Q(U), да / нет
Наличие функции ОПРЧ, да / нет
Этап разработки Инвертора, опыт эксплуатации
Данные о вводном выключателе инвертора со стороны 0,4 кВ:
Номинал автоматического выключателя Iном, А
Ток срабатывание защиты Isd, А
Время срабатывания защиты tsd, сек
Температурный режим работы Инвертора (температура окружающего воздуха):
Нормальный режим эксплуатации, °С
Режим с ограничением мощности, °С
Срок гарантии, месяцев
Для предложения на базе C&D
Количество КШПТ с функцией MPPT
Иные показатели:
Заполняет Поставщик Инверторных станций
Кол-во инверторных станция
Кол-во инверторов в инверторных станций
Главная схема подключения
Изготовитель контейнеров
Наличие внутренних систем в соответствии с ТТ
Возможность установки дополнительной обмотки на трансформатор на собственные нужды/отдельного ТСН на собственные нужды
Номинальная мощность силовых трансформаторов
Колв-во силовых трансформаторов