## Лист1
Перечень исходных данных, необходимых для разработки проектной и рабочей документации по объекту Малодербетовская СЭС 60 МВт
№№ | Запрашиваемая информация | Срок предоставления | Согласование Техническим заказчиком | Комментарии Подрядчика | Комментарии АСТ, проектировщиков
Инверторная станция (ИС) с 4х (3х) обмоточным тр-ром
1 | Тип и марка планируемых к установке инверторов |  | Требуется
2 | Производитель ИС |  | Требуется
3 | Технические характеристики ИС
4 | Руководство по монтажу и эксплуатации
5 | Габаритно-установочные чертежи, 3D-модель ИС (в формате DWG)
6 | Компоновочные чертежи (схема расстановки оборудования)
7 | Требования для подключений
8 | Кабельные ввода: количество, тип кабельных вводов, назначение, взаимное расположение, привязки к габаритам здания, чертежи вводов с размерами, указания по герметизации
9 | Материалы, используемые при строительстве здания: описание, теплотехнические характеристики, толщины
10 | Задание на фундаменты для лестниц и площадок обслуживания;
11 | Чертежи лестниц, лестничных и площадок, площадок обслуживания, кабельных лотков и спецификации к ним
12 | Чертежи ограждения цоколя в формате pdf и dwg
13 | Однолинейная схема инверторной станции
14 | Информация по основному технологическому оборудованию. Их подробные технические характеристики, описание принципов работы. Электрические схемы, массо-габаритные характеристики, руководство по монтажу и эксплуатации
15 | Ячейки 10 кВ: тип ячеек, габариты, подробное описание оборудования, входящего в состав ячеек, схемы оперативных блокировок. Электрическая схема. Технические характеристики используемого оборудования. Требования к подключаемым кабелям. Описание возможности подключения кабелей шлейфом. Тип, модели муфт, поставляемых совместно с оборудованием, подходящих для подключения к устанавливаемым ячейкам. Руководство по монтажу и эксплуатации
16 | Силовой трансформатор: тип, мощность, номиналы напряжений, количество обмоток, производитель, руководство по монтажу и эксплуатации, данные по напряжению короткого замыкания, потерям короткого замыкания, потерях холостого хода, данные по ПБВ или РПН
17 | Средства релейной защиты и автоматики: полная информация о терминалах релейной защиты, схемы, информация о работе инверторов, системе контроля и управления инверторами
18 | Описание принципа выдачи переменного напряжения инвертором синхронно с сетевым напряжением
19 | Описание поведения инвертора в случаях короткого замыкания на линиях 10 кВ и на линиях постоянного тока
20 | Схемы организации цепей напряжения устройств РЗА
21 | Принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами
22 | Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОТИ АССО);
23 | Схемы вторичной коммутации
24 | Схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА
25 | Информация по оснащению ИС пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, противопожарным оборудованием. Схема ПС. Требования к подключаемым внешним кабелям.
26 | Информация по системе искусственного освещения и розеточной сети. Подробная принципиальная схема с указанием типа, сечения кабелей, номиналов автоматических выключателей. План расположения оборудования, план прокладки кабелей.
27 | Требования по обеспечению инверторной станции питанием собственных нужд. Схемы ЩСН. Перечень потребителей с указанием мощностей. Планы, схемы, виды расположения потребителей ИС, планы прокладки кабелей.
28 | Информация по трансформаторам собственных нужд: тип, мощность, номиналы напряжений, ремонтопригодность, как обеспечена возможность выкатки из РУ, значение активного и реактивного сопротивления инвертора при коротком замыкании
29 | Однолинейная схема ЩСН с указанием номинальных токов, параметров коммутационной аппаратуры, уставок расцепителей выключателей, руководства по эксплуатации на выключатели и прочее оборудование ЩСН
30 | Технические решения по заземлению, молниезащите, защите от вторичных проявлений молнии. План расположения точек заземления, чертежи. Описание возможных способов подключения контура заземления
31 | Требования о заземлении отрицательного полюса линий постоянного тока
32 | Информация по отоплению, вентиляции и кондиционированию РУ. Схемы, планы расположения оборудования. Подробное описание характеристик систем. Указать точки подключения внешних сетей электроснабжения, сетей связи, пожарной сигнализации.
33 | Информация по типу устанавливаемых предохранителей в DC Box. Техническая документация по предохранителям
34 | Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ) с указанием количества и типов. Габаритные размеры щита СИЗ, место установки в здании инверторной станции
35 | Перечень ЗИП, требования к складу ЗИП;
36 | Значение допустимых длительных нагрузок для силового трансформатора при температуре окружающей среды 40 °С и 50°С, графики допустимых нагрузок при длительности 16 ч и менее при 40 °С и 50°С
37 | Информация по сопротивлениям обмоток силового повысительного трансформатора (каждой обмотки и суммарно) для расчета токов КЗ, информация по термической стойкости к токам КЗ
38 | Принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей
39 | Техническая информация по протоколам обмена телеинформацией, по перечню принимаемых команд и выдаваемых сигналах и параметрах электроэнергии
40 | Схемы информационных связей между компонентами ИС
41 | Схемы АИИСКУЭ
42 | Функционально-логические схемы
43 | Номинальные характеристики трансформаторов тока (вторичных и первичных цепей)
44 | Паспорта на оборудование (проекты паспортов).