|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Требования Технического заказчика | | Подтверждение  (Соответствует/ Не соответствует) | |
| **Поставщик** | **Подрядчик** |
| 1 | **Гарантии и требования к надёжности** |  |  |  |
| 1.1 | Срок службы, лет | Не менее 25 лет |  |  |
| 1.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | Не менее 10 лет |  |  |
| 1.3 | Гарантии Поставщика | Срок гарантии Поставщика определяется Договором.  Подрядчик и Поставщик гарантируют:   * ИС обеспечат выполнение КИУМ; * Коррозионную защиту металлоконструкций ИС в условиях размещения СЭС, которая исключает появление следов коррозии в период гарантийного срока. |  |  |