|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Перечень ЗИП  (на каждые 10 инверторов СЭС) | Количество | Ответственный | |
| **Поставщик** | **Подрядчик** |
| 1 | IGBT сборки с комплектами проводов | 3 шт. |  |  |
| 2 | Платы драйвера (плата управления IGBT) | 3 шт. |  |  |
| 3 | Полный комплект конденсаторов для 1 инвертора | 1 компл. |  |  |
| 4 | Полный комплект предохранителей для 1 инвертора | 1 компл. |  |  |
| 5 | Полный комплект ОПН для 1 инвертора (при наличии в схеме) | 1 компл. |  |  |
| 6 | Дисплей | 1 шт. |  |  |
| 7 | Выключателя DC в сторону КШПТ | 3 шт. |  |  |
| 8 | Выключатель AC в сторону трансформатора | 1 шт. |  |  |