## Лист1
Перечень запорно-регулирующей арматуры, на которую необходимо изготовить термочехлы
№ п/п | Наименование арматуры | Тип арматуры | Ду, мм | Температура рабочая/максимальная, гр.С | Кол-во
1 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 250 | 200/280 | 1
2 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 200 | 200/280 | 2
3 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 150 | 200/280 | 2
4 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | Zetkama 234 | 125 | 200/280 | 2
5 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 100 | 200/280 | 2
6 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 80 | 200/280 | 2
7 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | Zetkama 234 | 80 | 200/280 | 2
8 | Фильтр Valsteam ADCA Engineering | IS40F | 80 | 200/280 | 2
9 | Клапан регулирующий | 340-BK-EMF-HG | 125 | 200/280 | 1
10 | Фильтр грубой очистки | IS40F | 125 | 200/280 | 1
11 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 250 | 165/185 | 4
12 | Фильтр чугунный фланцевый | Zetkama V821 | 250 | 165/185 | 1
13 | Предохранительный отсечной клапан | Baelz 340-BB-EMF-373 | 250 | 165/185 | 1
14 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 200 | 165/185 | 2
15 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 125 | 165/185 | 1
16 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 100 | 165/185 | 2
17 | Фильтр чугунный фланцевый | Zetkama V821 | 100 | 165/185 | 1
18 | Предохранительный отсечной клапан | Baelz 340-B-EMF | 100 | 165/185 | 1
19 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | Zetkama 234 | 100 | 165/185 | 2
20 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 80 | 165/185 | 2
21 | Вентиль фланцевый сильфонный из углеродистой стали PN 4,0 МПа | KV-45 | 50 | 165/185 | 2
22 | Фильтр чугунный фланцевый | Zetkama V821 | 50 | 165/185 | 2
23 | Предохранительный отсечной клапан | Baelz 356-1 | 50 | 165/185 | 1
Составил:
| Ведущий инженер по эксплуатации ЦТП и ТС |  | ________________ |  | Лобаев А.А.
Согласовал:
| Начальник энергослужбы |  | ________________ |  | Шмелев О.А.