## хевел
Перечень точек приема электрической энергии в сеть
№№ п/п | Наименование точки поставки | Счетчик | [5 empty] | Измерительные трансформаторы | [13 empty] | Показания счетчика на день составления | Начислять потери в % |  | Порядок расчета за электроэнергию | Балансовая принадлежность
|  | Тип | Кл.т | Номер | Дата поверки | МПИ, лет | Наличие обогрева | Тока | [5 empty] | МПИ, лет | Напряжения | [5 empty] | МПИ, лет |  | в тр-ре | в ЛЭП
[8 empty] | Тип | Кл.т | Фаза | Номер | Дата поверки | Коэф. тр-ра |  | Тип | Кл.т | Фаза | Номер | Дата поверки | Коэф. тр-ра
1 | Линия 35 кВ, Л3-Хевел-1 | СЭТ-4ТМ.03 | 0,2S/0,5 | 0107050100 | 2016-03-28 | 10 | соотв. | ТПЛ-35 | 0,5S | А | 100 | 2012-10-17 | 600/5 | 8 | ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 УХЛ1 | 0.2 | А | 1318293 | 2017-12-04 | 35000/√3/100√3 | 8 |  | - | - | по счетчику | ОАО "ТГК-5"
[8 empty] | ТПЛ-35 | 0,5S | B | 104 | 2012-10-20 | 600/5 |  |  | 0.2 | B | 1318289
[8 empty] | ТПЛ-35 | 0,5S | C | 101 | 2012-10-18 | 600/5 |  |  | 0.2 | C | 1318292
2 | Линия 35 кВ Л14-Хевел-2 | СЭТ-4ТМ.03 | 0,2S/0,5 | 0108055007 | 2015-07-24 | 10 | соотв. | ТПЛ-35 | 0,5S | А | 102 | 2012-10-19 | 600/5 | 8 | ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 УХЛ1 | 0.2 | А | 1318290 | 2017-12-04 | 35000/√3/100√3 | 8 |  | - | - | по счетчику | ОАО "ТГК-5"
[8 empty] | ТПЛ-35 | 0,5S | B | 99 | 2012-10-16 | 600/5 |  |  | 0.2 | B | 1318291
[8 empty] | ТПЛ-35 | 0,5S | C | 103 | 2012-10-20 | 600/5 |  |  | 0.2 | C | 1318288