Приложение №3

Требования к контрагентам:

1. Организация должна иметь членство в СРО.

1. Персонал контрагента должен быть обучен и аттестован по следующим направлениям:

- Подготовка квалифицированных рабочих на право обслуживания трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах.

- Подготовка квалифицированных рабочих на право обслуживания сосудов, работающих под давлением.

- Подготовка квалифицированных рабочих на право обслуживания тепловых энергоустановок и тепловых сетей.

- Машинист автовышки и автогидроподъемника.

- Рабочий люльки, находящегося на подъемнике (вышке), с правом выполнения работ на высоте.

- Обучение работников организаций безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также выполняемых на площадках с защитныпм ограждением высотой 1,1 м и более.

- Специальная подготовка электротехнического (электротехнологического) персонала на присвоение 3 группы  по электробезопасности.

- Обучение виброналадке (балансировке), вибродиагностике вращающихся механизмов.

- Обучение по направлению монтаж и сервис сплит – систем кондиционирования.

2. Контрагент должен иметь собственную производственную базу для изготовления воздуховодов и фасонных изделий для систем вентиляции.

3. Контрагент должен иметь собственный инструмент для измерения вибрации, балансировки и вибродиагностики вентиляторов и эл. двигателей.

4. Контрагент должен иметь собственный слесарный инструмент, лестницы, площадки для выполнения ремонтных работ любой сложности на вентиляционном оборудовании – блочные центральные кондиционеры с секциями рекуперации, нагрева, увлажнения, охлаждения, радиальные, осевые, канальные, крышные вентиляторы.

5. Контрагент должен иметь собственный инструмент для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию фреоновых сплит и VRV – систем кондиционирования.