Приложение №3

Требования к контрагентам:
1. Организация должна иметь членство в СРО.
1. Персонал контрагента должен быть обучен и аттестован по следующим направлениям:
- Подготовка квалифицированных рабочих на право обслуживания трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах.
- Подготовка квалифицированных рабочих на право обслуживания сосудов, работающих под давлением.
- Подготовка квалифицированных рабочих на право обслуживания тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 
- Машинист автовышки и автогидроподъемника.
- Рабочий люльки, находящегося на подъемнике (вышке), с правом выполнения работ на высоте.
- Обучение работников организаций безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также выполняемых на площадках с защитныпм ограждением высотой 1,1 м и более.
- Специальная подготовка электротехнического (электротехнологического) персонала на присвоение 3 группы  по электробезопасности. 
- Обучение виброналадке (балансировке), вибродиагностике вращающихся механизмов.
- Обучение по направлению монтаж и сервис сплит – систем кондиционирования.
2. Контрагент должен иметь собственную производственную базу для изготовления воздуховодов и фасонных изделий для систем вентиляции.
3. Контрагент должен иметь собственный инструмент для измерения вибрации, балансировки и вибродиагностики вентиляторов и эл. двигателей.
4. Контрагент должен иметь собственный слесарный инструмент, лестницы, площадки для выполнения ремонтных работ любой сложности на вентиляционном оборудовании – блочные центральные кондиционеры с секциями рекуперации, нагрева, увлажнения, охлаждения, радиальные, осевые, канальные, крышные вентиляторы.
[bookmark: _GoBack]5. Контрагент должен иметь собственный инструмент для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию фреоновых сплит и VRV – систем кондиционирования.


 
