## Ведомость объемов работ 6 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на ТХ 9 изм.3
Основание: рабочий проект рабочий проект 06-HJT II-000-ТХ.9.изм.3
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЦЕНТР №2. НАРУЖНАЯ ПЛОЩАДКА (рабочий проект 06-HJT II-000-ТХ.9.изм.3 )
наружная площадка
1 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 4,45 т | 1 шт. | 1 | ТЕРм07-01-035-05
2 | Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора LBA 740-SC-RA-FS в комплекте с резиновыми виброизоляторами.Габариты:2255x5530x2450. | компл. | 1 | поставка заказчика
3 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 2,6 т | 1 шт. | 1 | ТЕРм07-01-035-04
4 | Сухой охладитель жидкости ОПР1590.С1/04 Q3EA(EC)S.Габариты 7475x 1170 x 1804, Вх-2хDN65. | компл. | 1 | поставка заказчика
арматура трубопроводная
5 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 150 мм | 1 шт. | 5 4+1 | ТЕРм12-12-001-12
6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 10 5*2 | ТЕР22-03-014-05
7 | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ, углеродистая сталь ЗП-СС-FA(W)-5-150-MDV-E в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | шт | 4 | поставка заказчика
8 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 150 IS 31. Сетка из нержавеющей стали 0,6 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | шт | 1 | поставка заказчика
9 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 200 мм | 1 шт. | 5 4+1 | ТЕРм12-12-001-13
10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | 1 фланец | 10 5*2 | ТЕР22-03-014-06
316 | Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ, углеродистая сталь ЗП-СС-FA(W)-5-200-MDV-E в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | шт | 4 | поставка заказчика
12 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 200 IS 31. Сетка из нержавеющей стали 0,6 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. | шт | 1 | поставка заказчика
13 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1 МПа диаметром 125 мм | 10 вставок | 0,2 2 / 10 | ТЕР18-05-002-01
14 | Компенсатор антивибрационный фланцевый Ру1.0, Ду125 ,в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом | шт | 2 | прайс-лист
15 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 65 мм | 10 вставок | 0,4 4 / 10 | ТЕР18-05-002-04
16 | Компенсатор антивибрационный фланцевый Ру1.0, Ду65, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом | шт | 4 | прайс-лист
17 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 200 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм12-12-001-13
18 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | 1 фланец | 2 1*2 | ТЕР22-03-014-06
19 | Клапан балансировочный Ду 200 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. VEXVE 143 код 143 200 | шт | 1 | поставка заказчика
20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 150 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм12-12-001-12
21 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 2 1*2 | ТЕР22-03-014-05
22 | Клапан балансировочный Ду 150 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. VEXVE 143 код 143 150 | шт | 1 | поставка заказчика
23 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 шт. | 4 | ТЕРм12-12-009-02
24 | Кран шаровой BV16.04.015.63.Р/Р | шт | 4 | прайс-лист
27 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 | ТЕР18-06-003-10
28 | Автоматический воздухоотводчик DN15 Flamco Flexvent , арт.HW02FF520936 | шт | 2 | прайс-лист
приборы КИП
PI
29 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 компл. | 8 | ТЕР18-07-001-03
30 | Манометр ТМ-520Р.20 (0-1,0 МПа) М20х1.5.1 | шт | 8 | прайс-лист
32 | Отвод-охладитель OC100-OX28, М20х1,5 | шт | 8 | прайс-лист
31 | Кран трехходовой RM15- М20х1.5 | шт | 8 | прайс-лист
33 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
34 | Бобышка из углеродистой стали под манометр ТМ, приварная, БП-ТМ-30- М20х1.5 | шт | 8 | прайс-лист
35 | Отвод 90 гр.,диам. 15, ГОСТ 3262-75 | шт | 2 | прайс-лист
TI1
36 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3 | ТЕР18-07-001-04
37 | Термометр биметаллический общетехнический БТ-32.211 (0-60С) М20х1.5.150.2,5) | шт | 3 | прайс-лист
38 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,03 3 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
39 | Бобышка из углеродистой стали под манометр ТМ, приварная, БП-ТМ-30- М20х1.5 | шт | 3 | прайс-лист
TI2
40 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | ТЕР18-07-001-04
41 | Термометр биметаллический общетехнический БТ-32.211 (0-60С) М20х1.5.150.2,5) | шт | 2 | прайс-лист
42 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 2 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
43 | Бобышка из углеродистой стали под манометр ТМ, приварная, БП-ТМ-30- М20х1.5 | шт | 2 | прайс-лист
TI3
44 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 | ТЕР18-07-001-04
45 | Термометр биметаллический общетехнический БТ-32.211 (0-60С) М20х1.5.150.2,5) | шт | 1 | прайс-лист
46 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | ТЕРм12-10-001-01
47 | Бобышка из углеродистой стали под манометр ТМ, приварная, БП-ТМ-30- М20х1.5 | шт | 1 | прайс-лист
трубопровод
диам.273 мм
48 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 273 мм | 100 м трубопровода | 0,13 13 / 100 | ТЕРм12-02-004-14
49 | Труба 273х7,0 ст.20 ,ГОСТ 10704-91 и готовые детали | м | 13 | поставка заказчика
диам. 219 мм
54 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 219 мм | 100 м трубопровода | 0,24 24 / 100 | ТЕРм12-02-004-13
55 | Труба 219х6,0 ст.20 ,ГОСТ 10704-91 и готовые детали | м | 24 | поставка заказчика
диам.159 мм
61 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 159 мм | 100 м трубопровода | 0,03 3 / 100 | ТЕРм12-02-004-12
62 | Труба 159х4,5, ст.20 ,ГОСТ 10704-91 и готовые детали | м | 3 | поставка заказчика
диам.89 мм
68 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 89 мм | 100 м трубопровода | 0,03 3 / 100 | ТЕРм12-02-004-09
69 | Труба 89х4,0 ст.20 ,ГОСТ 10704-91 | м | 3 | прайс-лист
Окраска трубопроводов
85 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,3 (0,84+1,5+16,51+11,15) / 100 | ТЕР13-07-001-02
86 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 (0,84+1,5+16,51+11,15) / 100 | ТЕР13-03-002-04
87 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (два слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 (0,84+1,5+16,51+11,15) / 100 | ТЕР13-03-004-26
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
88 | Пкуско-наладочные работы |  |  | ТЕРп
Примечание: В случае необходимости внесения дополнительных позиций или изменения объёмов в смете сверх указанных в ведомости работ (выявленных, например, в результате непосредственного осмотра места проведения работ или рассмотрения проектной документации) в обязательном порядке указывать данные позиции и обосновать их внесение в смету.